**Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritérií**

***Názov zákazky***

*UPS – zdroj nepretržitého napájania*

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodné meno / názov uchádzača:** |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sídlo / miesto podnikania:**  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IČO:** |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kontaktná osoba:**  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **E-mail:**  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Telefón:**  |   |

***Kritérium vyhodnotenia:*** *Najnižšia cena celkom v € s DPH za celý predmet zákazky. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH sa vyhodnocuje cena celkom v € bez DPH, nakoľko to je konečná cena.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Popis položky** | **Merná jednotka** | **Počet** | **Jednotková cena bez DPH\* v €** | **Celková cena bez DPH v €** | **Výška DPH v €** | **Celková cena s DPH v €** |
| **1. UPS skupina - 5kVA 29 min pri 3700W / 21 min pri 5000W- 8U** |
| DAKER DK + 5 kVA | ks | 2 |   |   |   |   |
| BATERIOVÝ MODUL PRE DAKER DK + 5000 | ks | 4 |  |  |  |  |
| SADA PRE RACK MONTÁŽ | ks | 6 |  |  |  |  |
| **2. UPS skupina - 5kVA 17 min pri 3700W / 10 min pri 5000W - 4U** |
| DAKER DK + 5 kVA | ks | 2 |  |  |  |  |
| BATERIOVÝ MODUL PRE DAKER DK + 5000 | ks | 2 |  |  |  |  |
| SADA PRE RACK MONTÁŽ | ks | 4 |  |  |  |  |
| **3. Príslušenstvo a práca** |
| SNMP CS 141B SK CARD (SLOT) | ks | 4 |  |  |  |  |
| Inštalácia UPS | ks | 4 |  |  |  |  |
| Prvotné spustenie UPS, zaškolenie obsluhy | ks | 4 |  |  |  |  |
| Doprava UPS | ks | 1 |  |  |  |  |
| Vypracovanie revíznej správy | ks | 1 |   |   |   |   |
| **Cena celkom za celý predmet zákazky :** |   |   |   |

\*Som / nie som platcom DPH. Nehodiace sa prečiarknite

Ceny uvádzať s presnosťou na dve desatinné miesta.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V  |   | dňa |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača |