## Hárok1
Súhrn cenovej ponuky objektu stavby
Stavba:
Metodické centrum, Tomášikova 4
Objekt:
Časť:
023 - Klimatizácia a montáž potrubných rozvodov
| Miesto: |  | Bratislava, Tomášikova 4
| Objednávateľ: |  | MŠVVaŠ SR
Vypracoval:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
DPH
|  | základná | 0 |  |  | 20% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
Dátum a podpis:
ROZPOČET
Stavba:
Metodické centrum
Miesto: |  |  | Bratislava, Tomášikova 4 |  |  | Dátum:
Objednávateľ: |  |  | MŠVVaŠ SR
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
| D | 769-1 | Klimatizačné jednotky pre 1 NP - vetva 1 |  |  |  | 0
1 | M |  | Vonkajšia jednotka MRV systém (VRF), DC Inverter, výkon minimálne 56kW, vrátane konzoly, inštalácia na strechu | ks | 1 | 0 | 0
2 | K |  | Inštalácia vonkajšej jednotky so zapojením na rozvody | ks | 1 | 0 | 0
3 | M |  | Podstavec pre vonkajšiu jednotku | ks | 1 | 0 | 0
4 | K |  | Inštalácia podstavca pre vonkajšiu jednotku | ks | 1 | 0 | 0
5 | M |  | Dodávka ovládačov pre vnútorné klimatizácie - diaľkové ovládače | ks | 18 | 0 | 0
6 | M |  | Vnútorná klimatizačná jednotka o výkone min.2,8kW | ks | 3 | 0 | 0
7 | M |  | Vnútorná klimatizačná jednotka o výkone min.2,2kW | ks | 13 | 0 | 0
8 | M |  | Vnútorná klimatizačná jednotka o výkone min.5,0kW | ks | 2 | 0 | 0
9 | K |  | Inštalácia vnútornej jednotky | ks | 18 | 0 | 0
| D | 769-1 | Klimatizačné jednotky pre 2 NP - vetva 2 |  |  |  | 0
10 | M |  | Vonkajšia jednotka MRV systém (VRF), DC Inverter, výkon minimálne 28,6kW, vrátane konzoly, inštalácia na strechu | ks | 1 | 0 | 0
11 | K |  | Inštalácia vonkajšej jednotky so zapojením na rozvody | ks | 1 | 0 | 0
12 | M |  | Podstavec pre vonkajšiu jednotku | ks | 1 | 0 | 0
13 | K |  | Inštalácia podstavca pre vonkajšiu jednotku | ks | 1 | 0 | 0
14 | M |  | Dodávka ovládačov pre vnútorné klimatizácie - diaľkové ovládače | ks | 13 | 0 | 0
15 | M |  | Vnútorná klimatizačná jednotka o výkone min.2,2kW | ks | 13 | 0 | 0
16 | K |  | Inštalácia vnútornej jednotky | ks | 13 | 0 | 0
| D | 769-1 | Klimatizačná jednotka pre serverovňu |  |  |  | 0
17 | M |  | SPLIT jednotka 5,0 kW pre potreby serverovej miestnosti | ks | 1 | 0 | 0
18 | K |  | Inštalácia potrubia, vnútornej a vonkajšej jednotky do 3m potrubia | ks | 1 | 0 | 0
| D | 769-2 | CU medené rozvody pre klimatizácie - vetva 1 |  |  |  | 0
19 | M |  | Cu potrubie Pipe-28,58 | m | 30 | 0 | 0
20 | M |  | Cu potrubie Pipe-15,88 | m | 32 | 0 | 0
21 | M |  | Cu potrubie Pipe-9,52 | m | 65 | 0 | 0
22 | M |  | Cu potrubie Pipe-6,35 | m | 51 | 0 | 0
23 | M |  | Izolácia pre Cu potrubie - 28,58 | m | 30 | 0 | 0
24 | M |  | Izolácia pre Cu potrubie - 15,88 | m | 32 | 0 | 0
25 | M |  | Izolácia pre Cu potrubie - 9,52 | m | 65 | 0 | 0
26 | M |  | Izolácia pre Cu potrubie - 6,35 | m | 51 | 0 | 0
27 | M |  | Realizácia izolácie pre potrubie | m | 178 | 0 | 0
28 | K |  | Montáž cu potrubia pre klimatizácie | m | 178 | 0 | 0
29 | M |  | Príchytky pre Cu potrubie, závitová tyč a objímka | ks | 100 | 0 | 0
30 | K |  | Montáž prichytenia pre Cu potrubie | ks | 100 | 0 | 0
31 | M |  | Rozbočovač chladiva REFNET ako odbočka pre vnútorné jednotky | ks | 20 | 0 | 0
32 | K |  | Inštalácia Rozbočovač chladiva REFNET ako odbočka pre vnútorné jednotky | ks | 20 | 0 | 0
33 | M |  | Chladivo R410A | kg | 10 | 0 | 0
34 | M |  | Dusík 10 kg | kpl | 3 | 0 | 0
35 | M |  | Guľový ventil DN6-DN10 | ks | 4 | 0 | 0
36 | K |  | Inštalácia guľového ventilu | ks | 4 | 0 | 0
37 | M |  | Komunikačný kábel medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou | m | 200 | 0 | 0
38 | K |  | Inštalácia komunikačného kábla | m | 200 | 0 | 0
39 | M |  | N2XH-J 3x2,5 pre napájanie | m | 150 | 0 | 0
40 | K |  | Inštalácia N2XH-J 3x2,5 | m | 150 | 0 | 0
| D | 769-2 | CU medené rozvody pre klimatizácie - vetva 2 |  |  |  | 0
41 | M |  | Cu potrubie Pipe-25,4 | m | 6 | 0 | 0
42 | M |  | Cu potrubie Pipe-15,88 | m | 17 | 0 | 0
43 | M |  | Cu potrubie Pipe-9,52 | m | 70 | 0 | 0
44 | M |  | Cu potrubie Pipe -12,07 | m | 12 | 0 | 0
45 | M |  | Cu potrubie Pipe - 19,05 | m | 16 | 0 | 0
46 | M |  | Cu potrubie Pipe-6,35 | m | 50 | 0 | 0
47 | M |  | Izolácia pre Cu potrubie - 25,4 | m | 6 | 0 | 0
48 | M |  | Izolácia pre Cu potrubie - 15,88 | m | 17 | 0 | 0
49 | M |  | Izolácia pre Cu potrubie - 9,52 | m | 70 | 0 | 0
50 | M |  | Izolácia pre Cu potrubie - 12,07 | m | 12 | 0 | 0
51 | M |  | Izolácia pre Cu potrubie - 19,05 | m | 16 | 0 | 0
52 | M |  | Izolácia pre Cu potrubie - 6,35 | m | 50 | 0 | 0
53 | K |  | Realizácia izolácie pre potrubie | m | 171 | 0 | 0
54 | K |  | Montáž cu potrubia pre klimatizácie | m | 171 | 0 | 0
55 | M |  | Príchytky pre Cu potrubie, závitová tyč a objímka | ks | 100 | 0 | 0
56 | K |  | Montáž prichytenia pre Cu potrubie | ks | 100 | 0 | 0
57 | M |  | Rozbočovač chladiva REFNET ako odbočka pre vnútorné jednotky | ks | 20 | 0 | 0
58 | K |  | Inštalácia Rozbočovač chladiva REFNET ako odbočka pre vnútorné jednotky | ks | 20 | 0 | 0
59 | M |  | Chladivo R410A | kg | 3 | 0 | 0
60 | M |  | Dusík 10 kg | kpl | 3 | 0 | 0
61 | M |  | Guľový ventil DN6-DN10 | ks | 4 | 0 | 0
62 | K |  | Inštalácia guľového ventilu | ks | 4 | 0 | 0
63 | M |  | Komunikačný kábel medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou | m | 200 | 0 | 0
64 | K |  | Inštalácia komunikačného kábla | m | 200 | 0 | 0
65 | M |  | N2XH-J 3x2,5 pre napájanie | m | 150 | 0 | 0
66 | K |  | Inštalácia N2XH-J 3x2,5 | m | 150 | 0 | 0
| D | 769-3 | Režijné výkony |  |  |  | 0
67 | K |  | Podiel pridružených výkonov | kpl | 1 | 0 | 0
68 | K |  | Prierazy a protipožiarne utesnenie | kpl | 1 | 0 | 0
69 | M |  | Podiel pridruženého materiálu | kpl | 1 | 0 | 0
70 | K |  | Vypracovanie montážnej a skutkovej dokumentácie kompletného riešenia klimatizácie | kpl | 1 | 0 | 0
71 | K |  | Revízne správy elektro | kpl | 1 | 0 | 0
72 | K |  | Tlakové skúšky | kpl | 1 | 0 | 0
73 | K |  | Dopravné náklady | kpl | 1 | 0 | 0
74 | K |  | Žeriav pre umiestnenie vonkajších jednotiek na strechu | kpl | 1 | 0 | 0
75 | K |  | Zváranie potrubí | kpl | 1 | 0 | 0