VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK a STANOVENIE PHZ

v rámci prieskumu trhu podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: 	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Sídlo: 	Stromová 1, 813 30 Bratislava

IČO: 	00164381

Kontaktná osoba: 	Matej Sliška

e-mail: 	matej.sliska@minedu.sk

Tel. č.: 	+421 2 59 374 498

- Názov predmetu zákazky: Prestavba administratívnej budovy na Tomášikovej ulici (vzdelávacie účely)

- Spoločný slovník obstarávania (CPV kód):

45000000-7 - Stavebné práce

45111100-9 - Demolačné práce

45310000-3 - Elektroinštalačné práce

45442100-8 - Maliarske a natieračské práce

- Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace so zmenou účelu administratívnej budovy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu na Tomášikovej ulici na vzdelávacie účely.

Podrobný opis predmetu zákazky je prílohou č. 1 tejto výzvy.

- Miesto a termín realizácie:

Miesto plnenia predmetu zákazky: Bratislava – Tomášikova ulica

Termín plnenia: 45 dní od účinnosti zmluvy

- Rozsah predmetu zákazky:

Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť cenovú ponuku na celý predmet zákazky. Stanovuje sa predpokladaná hodnoty (PHZ) na celý predmet zákazky

- Rozdelenie predmetu zákazky:

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.

- Podmienky predkladania cenových ponuky:

e-mailom

- Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku.

- Hospodársky subjekt predloží cenovú ponuku e-mailom na e-mailovú adresu:

matej.sliska@minedu.sk

- V predmete e-mailu je potrebné uviesť:

obchodné meno hospodárskeho subjektu a heslo: Prieskum trhu „Prestavba“

- Lehota na predkladanie cenových ponúk: 10.8.2020 do 10:00 hod.

- Mena a ceny uvádzané v cenovej ponuke:

  - Cena musí byť spracovaná v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“), ako aj zákonom 
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ostatnými platnými predpismi. Cena musí zohľadňovať opis predmetu zákazky a zmluvné podmienky podľa prílohy č. 3. Pri tvorbe ceny musí hospodársky subjekt zohľadniť fakt, že nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré si nezapočítal do ceny za predmet zákazky. Všetky ceny musia zohľadňovať primerané, preukázateľné náklady a primeraný zisk.

  - Cenová ponuka sa predkladá v podobe predpísaného výkazu_výmer.

  - Všetky ceny požaduje verejný obstarávateľ uvádzať zaokrúhlené na 2 desatinné miesta, podľa matematických pravidiel.

  - Ak hospodársky subjekt nie je platiteľom DPH, uvedenie vo výkaze_výmer ceny celkom, pričom verejný obstarávateľ zohľadní cenu uvedenú v poli „Celková cena za predmet zákazky bez DPH (prízemie+poschodie)“. Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uvedie v cenovej ponuke.

  - V prípade, ak sa hospodársky subjekt, ktorý nie je platiteľom DPH počas plnenia zmluvy stane platiteľom DPH, táto skutočnosť nie je dôvodom na zmenu ceny za predmet zákazky a cena sa nezvyšuje o príslušnú sadzbu DPH.

- Obsah cenovej ponuky

Cenová ponuka musí obsahovať:

  - Vyplnenú a podpísanú prílohu č. 2 tejto výzvy „Návrh ceny“,

  - Vyplnený výkaz_výmer,

- Obhliadka

  - Verejný obstarávateľ preferuje, aby hospodársky subjekt pred predložením cenovej ponuky vykonal obhliadku miesta realizácie.

  - Obhliadku miesta realizácie vykoná verejný obstarávateľ na základe žiadosti záujemcu, a to bezodkladne po doručení žiadosti záujemcu na adresu sekretariat.ohs@minedu.sk.

  - Obhliadky sa konajú iba v pracovných dňoch v čase od 8,00 do 16,00.

- Kritériá na vyhodnotenie cenových ponúk:

Najnižšia cena

- Navrhnutý spôsob vzniku záväzku:

Zmluva o dielo

Bratislava, 31.7.2020

____________________________

Mgr. Daniela Krausová

poverená zastupovaním riaditeľa

odboru pre verejné obstarávanie

Prílohy výzvy:

Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky a cenník

Príloha č. 2 - Návrh ceny

Príloha č. 3 - Zmluva o dielo

Príloha č. 4 - PD

Príloha č. 1 výzvy – Opis predmetu zákazky a výkaz_výmer

- Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace so zmenou účelu administratívnej budovy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu na Tomášikovej ulici na vzdelávacie účely. Budova bola postavená v druhej polovici 20. storočia ako atypická administratívna stavba, murovaná s betónovými stropmi. Je zachovaná v pôvodnom dispozičnom členení bez stavebných úprav a prestavieb. Má 2 nadzemné podlažia a bez podpivničenia. Pôdorys podlažia je vysunutý na každú stranu, zastrešený je plochou strechou s atikou, vnútornými strešnými vpusťami dažďovej kanalizácie a s dvomi oblúkovými svetlíkmi nad stredovým átriom. Konštrukčne je budova murovaná železobetónovými vencami, prekladmi a stropnými doskami.

- Požadovaný obsah a rozsah predmetu zákazky

  - Búracie a demontážne práce :

- Vysekanie existujúce keramickej dlažby

- Demontáž stropných trubicových neónových lámp

- Vybúranie vybraných existujúcich priečok z pálenej tehly o hrúbke 150mm

- Vybúranie kovových zárubní a demontáž dverí

- Odstránenie starých náterov omietok škrabaním s obrúsením stien

- Demontáž vybraných SDK priečok

  - Elektroinštalačné práce

- Demontáž neupotrebiteľných elektrických rozvodov

- Úprava el. rozvodu, výmena poškodenej kabeláže, spojkovanie a natrasovanie

- Demontáž, montáž zásuviek,  vypínačov a svietidiel

  - Stavebné práce

- Murovanie stien a priečok hr.125mm + sieťkovanie s oboch strán

- Vyspravenie interiérových stien a stropu, povrchová úprava určená na maľovku

- Dodávka a montáž zárubní

- Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané, dvojnásobné

- Nátery vykurovacích telies

- Nátery oceľových interiérových zárubní a dverí o šírke 900mm

- Vyhotovenie vnútorných omietok

- Dodávka a montáž vnútorných keramických obkladov a dlažieb

- Dodávka a montáž WC kabínok

- Dodávka a montáž vybavenia sociálnych zariadení – zdravotechnika

- Zhotovenie nových rozvodov vody a odpadu – sociálne zariadenie poschodie

- Dodávka a montáž kazetového stropu vo vybraných priestoroch a stropných svietidiel

- Drobné murárske vysprávky

- Nivelácia vybraných podláh

- Pokládka PVC podlahovej krytiny, záťažovej

  - Ostatné práce

- odvoz a ekologická likvidácia odpadu / použité stropné lampy, zásuvky, vypínače, elektrokabeláž, drevotrieskové obklady, keramické odpady, stavebná suť, zdravotechnika, rámy dverí/

- dopravné náklady súvisiace s dodávkou materiálu

- zabezpečenie lešenia

- Podrobný opis predmetu zákazky.

PRÍZEMIE – Búracie práce E.1:

Miestnosť 1.01. – zádverie

- demontáž vchodových kovových dverí a sklenených výplní

Miestnosť 1.02. – vstupná hala

- odstránenie prebytočnej elektrokabeláže v plastových lištách v dĺžke

Miestnosť 1.03.A – átrium

- odstránenie prebytočnej elektrokabeláže v plastových lištách v dĺžke

Miestnosť 1.04 – chodba

P – vysekanie keramickej dlažby vo formáte 300mmx300mm vo výmere 22,66 m2

D – 5 x demontáž kovovej zárubne o šírke 800mm, vrátane vyvesenia krídla dverí

R – vybúranie murovanej priečky z pálenej tehly o hrúbke 150mm

Miestnosť 1.05. – vrátnica

- nie je predmetom búracích stavebných úprav

Miestnosť 1.06. – sociálne zariadenie ženy

- nie je predmetom stavebných búracích úprav

Miestnosť 1.07 –sociálne zariadenie muži

- nie je predmetom búracích stavebných úprav

Miestnosť 1.08. – kancelária

R – vybúranie murovanej priečky z pálenej tehly o hrúbke 150mm

- odstránenie prebytočnej elektrokabeláže v plastových lištách v dĺžke

Miestnosť 1.09. – kancelária

R – vybúranie murovanej priečky z pálenej tehly o hrúbke 150mm

- odstránenie prebytočnej elektrokabeláže v plastových lištách v dĺžke

Miestnosť 1.10.- kancelária

- nie je predmetom búracích stavebných úprav

- odstránenie prebytočnej elektrokabeláže v plastových lištách v dĺžke

Miestnosť 1.11. –kancelária

- nie je predmetom stavebných búracích úprav

Miestnosť 1.12. – kancelária

R – vybúranie murovanej priečky z pálenej tehly o hrúbke 150mm

- odstránenie prebytočnej elektrokabeláže v plastových lištách v dĺžke

Miestnosť 1.13A – kancelária

D – demontáž kovovej zárubne o šírke 800mm, vrátane vyvesenia krídla dverí

R – vybúranie murovanej priečky z pálenej tehly o hrúbke 150mm

M – demontáž priečky montovanej SDK o hrúbke 150mm

- odstránenie prebytočnej elektrokabeláže v plastových lištách

Miestnosť 1.13B+1.13C – kancelária, chodba

D – 2 x demontáž kovovej zárubne o šírke 800mm, vrátane vyvesenia krídla dverí odstránenie prebytočnej elektrokabeláže v plastových lištách

Miestnosť 1.14 – kancelária

D – demontáž kovovej zárubne o šírke 800mm, vrátane vyvesenia krídla dverí

M – demontáž priečky montovanej SDK o hrúbke 150mm

- odstránenie prebytočnej elektrokabeláže v plastových lištách

Miestnosť 1.15. – kancelária

D – demontáž kovovej zárubne o šírke 800mm, vrátane vyvesenia krídla dverí

M – demontáž priečky montovanej SDK o hrúbke 150mm

- odstránenie prebytočnej elektrokabeláže v plastových lištách

Miestnosť 1.16. – kancelária

- nie je predmetom stavebných búracích úprav

Miestnosť 1.17. –kancelária

D – demontáž kovovej zárubne o šírke 800mm, vrátane vyvesenia krídla dverí

M – demontáž priečky montovanej SDK o hrúbke 150mm

- odstránenie prebytočnej elektrokabeláže v plastových lištách

Miestnosť 1.18. – kancelária

D – demontáž kovovej zárubne o šírke 800mm, vrátane vyvesenia krídla dverí

M – demontáž priečky montovanej SDK o hrúbke 150mm

- odstránenie prebytočnej elektrokabeláže v plastových lištách

Miestnosť 1.19. – šatňa

- nie je predmetom stavebných búracích úprav

Miestnosť 1.20. –šatňa

- nie je predmetom stavebných búracích úprav

Miestnosť 1.20A – sklad

- nie je predmetom stavebných búracích úprav

Miestnosť 1.21 – byt

- nie je predmetom stavebných búracích úprav

Miestnosť 1.22. – byt

- nie je predmetom stavebných búracích úprav

POSCHODIE – Búracie práce E1:

Miestnosť 2.01. – chodba

D –18 x  demontáž kovovej zárubne o šírke 800mm, vrátane vyvesenia krídla dverí

R – vybúranie murovanej priečky z pálenej tehly o hrúbke 150mm

- demontáž existujúceho kazetového strop bez poškodenia o výmere 44,10 m2

Miestnosť 2.02. – kancelária

R – vybúranie murovanej priečky z pálenej tehly o hrúbke 150mm

- odstránenie prebytočnej elektrokabeláže v plastových lištách

Miestnosť 2.03. – kancelária

R – vybúranie murovanej priečky z pálenej tehly o hrúbke 150mm

- odstránenie prebytočnej elektrokabeláže v plastových lištách

Miestnosť 2.04. – kancelária

R – vybúranie murovanej priečky z pálenej tehly o hrúbke 150mm

- odstránenie prebytočnej elektrokabeláže v plastových lištách

Miestnosť 2.05. – kancelária

R – vybúranie murovanej priečky z pálenej tehly o hrúbke 150mm

- odstránenie prebytočnej elektrokabeláže v plastových lištách

Miestnosť 2.06. – kancelária

- odstránenie prebytočnej elektrokabeláže v plastových lištách

Miestnosť 2.07. – kancelária

- odstránenie prebytočnej elektrokabeláže v plastových lištách

Miestnosť 2.08. – sociálne zariadenie muži

- nie je predmetom stavebných búracích úprav

Miestnosť 2.09. – sociálne zariadenie ženy

- nie je predmetom stavebných búracích úprav

Miestnosť 2.10 – kancelária

R – vybúranie murovanej priečky z pálenej tehly o hrúbke 150mm

- odstránenie prebytočnej elektrokabeláže v plastových lištách

Miestnosť 2.11 – kancelária

R – vybúranie murovanej priečky z pálenej tehly o hrúbke 150mm

- odstránenie prebytočnej elektrokabeláže v plastových lištách

Miestnosť 2.12 – kancelária

R – vybúranie murovanej priečky z pálenej tehly o hrúbke 150mm

- odstránenie prebytočnej elektrokabeláže v plastových lištách

Miestnosť 2.13. – kancelária

- -odstránenie prebytočnej elektrokabeláže v plastových lištách

Miestnosť 2.14 – kancelária

R – vybúranie murovanej priečky z pálenej tehly o hrúbke 150mm

- odstránenie prebytočnej elektrokabeláže v plastových lištách

Miestnosť 2.15 – kancelária

M – demontáž priečky montovanej SDK o hrúbke 150mm

D – demontáž kovovej zárubne o šírke 800mm, vrátane vyvesenia krídla dverí

R – vybúranie murovanej priečky z pálenej tehly o hrúbke 150mm

- odstránenie prebytočnej elektrokabeláže v plastových lištách

Miestnosť 2.16. – kancelária

R – vybúranie murovanej priečky z pálenej tehly o hrúbke 150mm

- odstránenie prebytočnej elektrokabeláže v plastových lištách

Miestnosť 2.17 B – kancelária

D – demontáž kovovej zárubne o šírke 1600mm, vrátane vyvesenia krídla dverí

M – demontáž priečky montovanej SDK o hrúbke 150mm

Miestnosť 2.17 A – kancelária

- odstránenie prebytočnej elektrokabeláže v plastových lištách

Miestnosť 2.18. – kancelária

R – vybúranie murovanej priečky z pálenej tehly o hrúbke 150mm

- odstránenie prebytočnej elektrokabeláže v plastových lištách

Miestnosť 2.19. – kancelária

R – vybúranie murovanej priečky z pálenej tehly o hrúbke 150mm

- odstránenie prebytočnej elektrokabeláže v plastových lištách

Miestnosť 2.20. – kancelária

R – vybúranie murovanej priečky z pálenej tehly o hrúbke 150mm

- odstránenie prebytočnej elektrokabeláže v plastových lištách

Miestnosť 2.21. – kancelária

R – vybúranie murovanej priečky z pálenej tehly o hrúbke 150mm

- odstránenie prebytočnej elektrokabeláže v plastových lištách

Miestnosť 2.22. – kancelária

R – vybúranie murovanej priečky z pálenej tehly o hrúbke 150mm

- odstránenie prebytočnej elektrokabeláže v plastových lištách

Miestnosť 2.23. -  kancelária

R – vybúranie murovanej priečky z pálenej tehly o hrúbke 150mm

- odstránenie prebytočnej elektrokabeláže v plastových lištách

PRÍZEMIE – Nový stav E2:

Miestnosť 1.01. – zádverie

V – Maľba stien, dvojnásobná, drobné maliarske vysprávky, opravy dier

2 x Montáž vchodových presklenných dvojkrídlových dverí

Miestnosť 1.02. – vstupná hala

V – Maľba stien, dvojnásobná, drobné maliarske vysprávky, opravy dier

Miestnosť 1.03.A – átrium

V – Maľba stien, dvojnásobná, drobné maliarske vysprávky, opravy dier

K1 – Stropný kazetový podhľad 600/600 mm,  vrátane prekrytia svetlíkov lexanom. Celková výmera 153,21 m2 z toho lexanový svetlík 35 m2

Miestnosť 1.04 – chodba

V – Maľba stien, dvojnásobná, vysprávky po odstránení priečok

Miestnosť 1.05. – vrátnica

V – Maľba stien, dvojnásobná

Miestnosť 1.06. – sociálne zariadenie ženy

- nie je predmetom stavebných úprav

Miestnosť 1.07 –sociálne zariadenie muži

- nie je predmetom stavebných úprav

Miestnosť 1.08. – učebňa

R – domurovanie stien a otvorov HR.125MM – murivo vnútorné steny+plošné sieťkovanie z oboch strán + omietka

E – drážkovanie pre silnoprúd v dĺžke 10 bm, osadenie  5 x zásuvka

D1 – montáž dverí plných hladkých + obložková zárubňa 900/1970, farba biela matná

P1 – PVC lepené na nivelizačný poter + sokel. Výmera 44,30 m2

K1 – Stropný kazetový podhľad 600/600 mm, biely vrátane LED svietidiel. Výmera 44,30 m2

V – maľba sien, dvojnásobná, drobné maliarske vysprávky, opravy dier, vysprávky po odstránení priečok

U – vybudovanie prívodu vody a odpadu, dodávka a montáž umývadla 400 mm

Miestnosť 1.09. – kabinet

R – domurovanie stien a otvorov HR.125MM – murivo vnútorné steny+plošné sieťkovanie z oboch strán + omietka

E – drážkovanie pre silnoprúd v dĺžke 6 bm, osadenie  2 x zásuvka

D1 – montáž dverí plných hladkých + obložková zárubňa 900/1970, farba biela matná

P1 – PVC lepené na nivelizačný poter + sokel. Výmera 12,21 m2

K1 – Stropný kazetový podhľad 600/600 mm, biely vrátane LED svietidiel. Výmera 12,21 m2

V – maľba sien, dvojnásobná, drobné maliarske vysprávky, opravy dier

Miestnosť 1.10. – učebňa

R – domurovanie stien a otvorov HR.125MM – murivo vnútorné steny+plošné sieťkovanie z oboch strán + omietka

E – drážkovanie pre silnoprúd v dĺžke 7 bm, osadenie  5 x zásuvka

U – vybudovanie prívodu vody a odpadu, dodávka a montáž umývadla 400 mm

D1 – montáž dverí plných hladkých + obložková zárubňa 900/1970, farba biela matná

P1 – PVC lepené na nivelizačný poter + sokel. Výmera 43,02 m2

K1 – Stropný kazetový podhľad 600/600 mm, biely vrátane LED svietidiel. Výmera 43,02 m2

V – maľba sien, dvojnásobná,  drobné maliarske vysprávky, opravy dier, vysprávky po odstránení priečok

Miestnosť 1.11. – učebňa

R – domurovanie stien a otvorov HR.125MM – murivo vnútorné steny+plošné sieťkovanie z oboch strán + omietka

E – drážkovanie pre silnoprúd v dĺžke 6 bm, osadenie  5 x zásuvka

U – vybudovanie prívodu vody a odpadu, dodávka a montáž umývadla 400 mm

D1 – montáž dverí plných hladkých + obložková zárubňa 900/1970, farba biela matná

P1 – PVC lepené na nivelizačný poter + sokel. Výmera 47,47 m2

K1 – Stropný kazetový podhľad 600/600 mm, biely vrátane LED svietidiel. Výmera 47,47 m2

V – maľba sien, dvojnásobná,  drobné maliarske vysprávky, opravy dier, vysprávky po odstránení priečok

Miestnosť 1.12. – učebňa

R – domurovanie stien a otvorov HR.125MM – murivo vnútorné steny+plošné sieťkovanie z oboch strán + omietka

E – drážkovanie pre silnoprúd v dĺžke 6 bm, osadenie  5 x zásuvka

U – vybudovanie prívodu vody a odpadu, dodávka a montáž umývadla 400 mm

D1 – montáž dverí plných hladkých + obložková zárubňa 900/1970, farba biela matná

P1 – PVC lepené na nivelizačný poter + sokel. Výmera 50,46 m2

K1 – Stropný kazetový podhľad 600/600 mm, biely vrátane LED svietidiel. Výmera 50,46 m2

V – maľba sien, dvojnásobná,  drobné maliarske vysprávky, opravy dier, vysprávky po odstránení priečok

Miestnosť 1.13 – byt

- nie je predmetom stavebných úprav

Miestnosť 1.14 – byt

- nie je predmetom stavebných úprav

Miestnosť 1.15 – šatňa

V – Maľba stien, dvojnásobná, drobné maliarske vysprávky, opravy dier

Miestnosť 1.16 – šatňa

V – Maľba stien, dvojnásobná, drobné maliarske vysprávky, opravy dier

Miestnosť 1.17 – šatňa

V – Maľba stien, dvojnásobná, drobné maliarske vysprávky, opravy dier

POSCHODIE – Nový stav E2:

Miestnosť 2.01 – sociálne zariadenie muži

P2 – Keramická dlažba 300mmx300mm, lepená na nivelizačný poter + sokel. Výmera 18,30 m2

K1 – Stropný kazetový podhľad 600/600 mm, biely vrátane LED svietidiel. Výmera 18,30 m2

L – Keramický obklad stien, V=120 mm, výmera 6m2

W – 4x montované sanitárne priečky WC

U- vybudovanie rozvodu vody a kanalizácie, dodávka a montáž zamurovateľných splachovačov, WC závesných, umývadiel vrátane umývadlových batérií, dodávka a montáž pisoárov

V – Maľba stien, dvojnásobná, drobné maliarske vysprávky, opravy dier

Miestnosť 2.02. – sociálne zariadenie muži

- nie je predmetom stavebných úprav

Miestnosť 2.03. – sociálne zariadenie ženy

- nie je predmetom stavebných úprav

Miestnosť 2.04. –učebňa

R – domurovanie stien a otvorov HR.125MM – murivo vnútorné steny+plošné sieťkovanie z oboch strán + omietka

E – drážkovanie pre silnoprúd v dĺžke 10 bm, osadenie  5 x zásuvka

U – vybudovanie prívodu vody a odpadu, dodávka a montáž umývadla 400 mm

D1 – montáž dverí plných hladkých + obložková zárubňa 900/1970, farba biela matná

P1 – PVC lepené na nivelizačný poter + sokel. Výmera 68,51 m2

K1 – Stropný kazetový podhľad 600/600 mm, biely vrátane LED svietidiel. Výmera 68,51 m2

V – Maľba stien, dvojnásobná,  drobné maliarske vysprávky, opravy dier, vysprávky po odstránení priečok

Miestnosť 2.05. –učebňa

R – domurovanie stien a otvorov HR.125MM – murivo vnútorné steny+plošné sieťkovanie z oboch strán + omietka

E – drážkovanie pre silnoprúd v dĺžke 13 bm, osadenie  6 x zásuvka

U – vybudovanie prívodu vody a odpadu, dodávka a montáž umývadla 400 mm

D1 – montáž dverí plných hladkých + obložková zárubňa 900/1970, farba biela matná

P1 – PVC lepené na nivelizačný poter + sokel. Výmera 100,08 m2

K1 – Stropný kazetový podhľad 600/600 mm, biely vrátane LED svietidiel. Výmera 100,08 m2

V – Maľba stien, dvojnásobná,  drobné maliarske vysprávky, opravy dier, vysprávky po odstránení priečok

Miestnosť 2.06. –učebňa

R – domurovanie stien a otvorov HR.125MM – murivo vnútorné steny+plošné sieťkovanie z oboch strán + omietka

E – drážkovanie pre silnoprúd v dĺžke 10 bm, osadenie  5 x zásuvka

U – vybudovanie prívodu vody a odpadu, dodávka a montáž umývadla 400 mm

D1 – montáž dverí plných hladkých + obložková zárubňa 900/1970, farba biela matná

P1 – PVC lepené na nivelizačný poter + sokel. Výmera 88,53 m2

K1 – Stropný kazetový podhľad 600/600 mm, biely vrátane LED svietidiel. Výmera 88,53 m2

V – Maľba stien, dvojnásobná,  drobné maliarske vysprávky, opravy dier, vysprávky po odstránení priečok

Miestnosť 2.07. –učebňa

R – domurovanie stien a otvorov HR.125MM – murivo vnútorné steny+plošné sieťkovanie z oboch strán + omietka

E – drážkovanie pre silnoprúd v dĺžke 12 bm, osadenie  8 x zásuvka

U – vybudovanie prívodu vody a odpadu, dodávka a montáž umývadla 400 mm

D1 – montáž dverí plných hladkých + obložková zárubňa 900/1970, farba biela matná

P1 – PVC lepené na nivelizačný poter + sokel. Výmera 84,65 m2

K1 – Stropný kazetový podhľad 600/600 mm, biely vrátane LED svietidiel. Výmera 84,65 m2

V – Maľba stien, dvojnásobná,  drobné maliarske vysprávky, opravy dier, vysprávky po odstránení priečok

Miestnosť 2.08. –zborovňa

R – domurovanie stien a otvorov HR.125MM – murivo vnútorné steny+plošné sieťkovanie z oboch strán + omietka

E – drážkovanie pre silnoprúd v dĺžke 12 bm, osadenie  6 x zásuvka

U – vybudovanie prívodu vody a odpadu pre kuchynskú linku

D1 – montáž dverí plných hladkých + obložková zárubňa 900/1970, farba biela matná

P1 – PVC lepené na nivelizačný poter + sokel. Výmera 70,82 m2

K1 – Stropný kazetový podhľad 600/600 mm, biely vrátane LED svietidiel. Výmera 70,82 m2

V – Maľba stien, dvojnásobná,  drobné maliarske vysprávky, opravy dier, vysprávky po odstránení

priečok

Miestnosť 2.09 – sociálne zariadenie ženy

U- vybudovanie rozvodu vody a kanalizácie, dodávka a montáž zamurovateľných splachovačov, WC závesných, umývadiel vrátane umývadlových batérií

P2 – Keramická dlažba 300mmx300mm, lepená na nivelizačný poter + sokel. Výmera 12,92 m2

K1 – Stropný kazetový podhľad 600/600 mm, biely vrátane LED svietidiel. Výmera 12,92 m2

L – Keramický obklad stien, V=120 mm, výmera 4m2

W – 4x montované sanitárne priečky WC

V – Maľba stien, dvojnásobná, drobné maliarske vysprávky, opravy dier, drobné maliarske vysprávky, opravy dier

U- vybudovanie rozvodu vody a kanalizácie, dodávka a montáž zamurovateľných splachovačov, WC závesných, umývadiel vrátane umývadlových batérií

Miestnosť 2.10. - chodba

P1 – PVC lepené na nivelizačný poter + sokel. Výmera 24,09 m2

K1 – Stropný kazetový podhľad 600/600 mm, biely vrátane LED svietidiel. Výmera 24,09 m2

V – Maľba stien, dvojnásobná,  drobné maliarske vysprávky, opravy dier, vysprávky po odstránení priečok

Presný rozpis stavebných a rekonštrukčných prác po jednotlivých položkách je definovaný vo výkaze výmer.

Príloha č. 2 výzvy – Návrh ceny

|  | Cenová ponuka |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodné meno / názov uchádzača: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sídlo / miesto podnikania: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IČO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktná osoba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Telefón: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predmet zákazky |  | Cena celkom v € bez DPH |  | Sadzba DPH v % / Výška DPH v € |  |  | Cena celkom v € s DPH |  |
| Prestavba administratívnej budovy na Tomášikovej ulici (vzdelávacie účely) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Som / nie som¹ platcom DPH. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny uvádzať s presnosťou na dve desatinné miesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V |  | dňa |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača |  |  |  |  |  |
| ¹ Prečiarknuť nesprávne. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Príloha č. 3 výzvy – Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536  a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

(ďalej len „Zmluva“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ:	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Sídlo:					Stromová 1, 813 30 Bratislava

Zastúpený: 				Mgr. Branislav Gröhling, minister

Osoba oprávnená rokovať

vo veciach zmluvných a

vo veciach technických:		Ing. Štefan Verchovodko

Bankové spojenie:			Štátna pokladnica

IBAN:					SK8081800000007000065236

IČO:					00164381

DIČ:					2020798725

Telefón:				+421 2 59 374 297

E-mail:					sekretariat.ohs@minedu.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Zastúpený:

Zapísaný:

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných

vo veciach technických:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Telefón:

E-mail:

(ďalej  len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Preambula

- Objednávateľ postupom podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní zadal zákazku na predmet „Prestavba administratívnej budovy na Tomášikovej ulici (vzdelávacie účely)“, pričom táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania.

- Na základe tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný vykonať pre Objednávateľa Dielo a všetky s tým súvisiace činnosti za podmienok uvedených v tejto Zmluve.

Článok I.

Predmet Zmluvy, miesto, rozsah a čas plnenia

- Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa za podmienok uvedených v tejto Zmluve uskutočniť pre Objednávateľa Stavebné práce (ďalej aj ako „Dielo“ alebo „Práce“) v rozsahu, termíne, špecifikácii  uvedenej v prílohe č. 1 tejto Zmluvy s názvom „Špecifikácia predmetu zmluvy“ (ďalej len „príloha č. 1“), a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včasne vykonané Dielo bez vád cenu podľa čl. III.

- Objednávateľ sa touto Zmluvou zaväzuje poskytovať Zhotoviteľovi adekvátnu súčinnosť na riadne plnenie tejto Zmluvy.

- Dielom bude uskutočnené v objekte v správe Objednávateľa v Bratislave na adrese Tomášikova 4 (ďalej len „objekt“ alebo „budova“).

- Rozsah a kvalita Prác je určená najmä:

  - príslušnými STN normami,

  - vizuálnym spracovaním priestoru,

  - technickou Špecifikáciou Prác uvedenou v prílohe č. 1 tejto Zmluvy.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Práce podľa tejto Zmluvy do 45 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Keďže objekt je toho času nepoužívaný, Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať Práce nepretržite aj počas pracovných dní aj dní pracovného pokoja, vrátane prípadných nočných prác.

- Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať pracovisko (t. j. miesto výkonu Prác) do 3 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy.

- Všetky veci potrebné na vykonanie Diela (stavebný materiál a pod.) je povinný obstarať Zhotoviteľ. Cena týchto vecí vrátane nákladov na ich dopravu je zahrnutá v cene za vykonanie Diela podľa čl. III. bodu 2

Článok II.

Práva a povinnosti zmluvných strán

- Zhotoviteľ je povinný pravidelne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú svojou činnosťou. Odvoz a likvidáciu odpadu zabezpečí Zhotoviteľ na vlastné náklady.

- Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia pracoviska viesť stavebný denník podľa ustanovenia § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

- Osoba poverená Objednávateľom bude vykonávať Dohľad nad priebehom Prác (ďalej len „Dohľad“). Osoba poverená vykonávaním dohľadu je oprávnená kontrolovať priebeh Prác, dávať pokyny na ich vykonanie podľa tejto Zmluvy Zhotoviteľovi zápisom do stavebného denníka, pričom musí rešpektovať technologický postup Prác.

- Objednávateľ sa zaväzuje po celú dobu vykonávania Prác zabezpečiť Zhotoviteľovi voľný prístup na pracovisko, k zdroju elektrickej energie, vody a k sociálnym zariadeniam.

- Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané Dielo bez zjavných závad a nedorobkov prevziať. O prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol (ďalej len „preberací protokol“).

- Dielo sa považuje za vykonané dňom jeho prevzatia Objednávateľom uvedenom v preberacom protokole. Zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonať dielo riadnym ukončením diela v určenom rozsahu v dohodnutom termíne a jeho prevzatím Objednávateľom.

- Objednávateľ bez zbytočného odkladu po písomnom alebo emailovom oznámení o ukončení Prác doručenom Zhotoviteľovi začne preberacie konanie. Objednávateľ je oprávnený neprevziať dielo v prípade zistených vád a nedorobkov ako aj v prípade neodvezenia a nezlikvidovania odpadu vytvorené v súvislosti s plnením tejto Zmluvy.

- O priebehu preberacieho konania spíšu zmluvné strany preberací protokol, ktorý bude podpísaný oprávnenými osobami zmluvných strán. Okrem základných údajov o diele preberací protokol  obsahuje najmä:

- zhodnotenie akosti vykonaných Prác,

- súpis vád a nedorobkov s uvedením termínov ich odstránenia,

- konštatovanie objednávateľa, či dielo preberá, alebo nie (v prípade existencie vád),

- dátum a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.

- Objednávateľ poveruje vykonávaním dohľadu p. Ing. Štefana Verchovodka a p. Mgr. Alfreda Minicha a Zhotoviteľ poveruje vykonávaním stavebného dozoru Konateľa, alebo ním poverenú osobu.

- Zhotoviteľ zodpovedá za to, že on, jeho zamestnanci a pracovníci vykonávajúci prácu pre neho (ďalej spolu označovaní ako „Pracovníci“ alebo jednotlivo „Pracovník“) budú v plnom rozsahu dodržiavať interné bezpečnostné predpisy a prevádzkový a hygienický režim Objednávateľa, v prípade, že Objednávateľ má takéto predpisy schválené a riadne s nimi Zhotoviteľa oboznámil. Zhotoviteľ  zodpovedá za zabezpečenie organizácie práce svojich Pracovníkov, za oboznámenie svojich Pracovníkov s internými bezpečnostnými predpismi a prevádzkovým a hygienickým režimom Objednávateľa, s predpismi BOZP a PO, ako aj za ich dodržiavanie.

- V prípade zistenia akejkoľvek udalosti, pri ktorej hrozí vznik škody na živote, zdraví, majetku alebo životnom prostredí, Zhotoviteľ je povinný túto udalosť okamžite nahlásiť Objednávateľovi a príslušným orgánom štátnej správy, a je povinný vykonať všetky potrebné opatrenia na zamedzenie vzniku škody alebo na zamedzenie jej zväčšovania.

Článok III.

Cena

- Cena za vykonanie Diela (ďalej len „cena za vykonanie Diela“) je ustanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, pričom zmluvné strany vychádzali pri dohode o cene z cenovej ponuky Zhotoviteľa predloženej počas verejného obstarávania. Výška ceny za vykonanie Diela je nemenná počas celého obdobia platnosti a účinnosti Zmluvy.

- Cena za vykonanie Diela je .......................,- Eur bez DPH, t. j. je .......................,- Eur vrátane DPH

- Cena za vykonanie Diela zahŕňa všetky priame aj nepriame náklady Zhotoviteľa súvisiace s vykonaním Diela.

- K cene za vykonanie Diela bude účtovaná daň z pridanej hodnoty (DPH) podľa právnych predpisov.

- Kalkulácia cien s mernými jednotkami Prác je uvedená v prílohe č. 2. Počet merných jednotiek Prác uvedených v prílohe č. 2 je predpokladaný. Objednávateľ si vyhradzuje právo z objektívnych dôvodov meniť množstvo jednotlivých položiek, avšak pri zachovaní jednotkových cien a ceny za vykonanie Diela. Jednotkové ceny Prác sú nemenné počas celého obdobia platnosti a účinnosti Zmluvy.

- Objednávateľ na vykonanie Diela neposkytne Zhotoviteľovi žiadne preddavky.

Článok IV.

Spôsob fakturácie, platobné podmienky a zmluvné pokuty

- Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za Dielo na základe riadne vystavenej faktúry Zhotoviteľom v zmysle Zmluvy, a to bezhotovostných platobným stykom na číslo účtu Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za Dielo až po jeho protokolárnom odovzdaní podľa čl. II. bodu 5., pričom preberací protokol podpísaní oboma zmluvnými stranami bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť takto vystavenej faktúry.

- Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.

- Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71  zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v  znení neskorších predpisov a jej prílohou musí byť preberací protokol potvrdený obidvoma zmluvnými stranami. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, alebo jej prílohou nebude preberací protokol potvrdený zmluvnými stranami, má Objednávateľ právo vrátiť faktúru do 7 pracovných dní od jej doručenia Zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie. V takomto prípade nová lehota splatnosti pre Objednávateľa začne plynúť doručením opravenej alebo doplnenej faktúry Objednávateľovi.

- V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou vystavených faktúr je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť si  voči Objednávateľovi úroky z omeškania v sadzbe podľa § 369a Obchodného zákonníka.

- V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením predmetu Zmluvy  podľa článku I. bod 5., je Objednávateľ oprávnený nárokovať si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 990,- Eur za každý aj začatý deň omeškania. Zhotoviteľ berie na vedomie, že zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety je Objednávateľ oprávnený započítať voči doručenej faktúre.

- Zaplatením zmluvnej  pokuty a úrokov z omeškania nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody podľa  § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

Článok V.

Záruka za akosť

- Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo ako výsledok všetkých Prác, bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a v prílohe č.1 a podľa príslušných  STN noriem, a že počas záručnej doby bude mať obvyklé úžitkové vlastnosti.

- Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho prevzatia Objednávateľom. Za vady, ktoré sa prejavia po prevzatí  diela, zodpovedá Zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené jeho konaním a porušením jeho povinností.

- Záručná doba je 24 mesiacov a začne plynúť dňom prevzatia diela Objednávateľom.

- Objednávateľ je povinný vady diela zistené po prevzatí diela počas záručnej doby (ďalej len “reklamované vady“) písomne alebo emailom oznámiť Zhotoviteľovi na emailovú adresu ............, a to bez zbytočného odkladu po ich zistení. V oznámení musí Objednávateľ reklamované vady popísať a uviesť, ako sa prejavujú.

- Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa písomne k oznámeniu o reklamovaných vadách do 3 pracovných dní odo dňa jeho doručenia, a to na email sekretariat.ohs@minedu.sk. Zmluvné strany sa zaväzujú najneskôr do 2 pracovných dní od doručenia vyjadrenia Zhotoviteľa k oznámeniu o reklamovaných vadách uskutočniť obhliadku reklamovanej vady a z obhliadky spísať zápisnicu, v ktorej určia aj termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných vád. Ak sa Zhotoviteľ nedostaví na obhliadku i napriek opakovanej výzve, Objednávateľ určí termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných vád a o čom informuje Zhotoviteľa na email .............. V takom prípade je Zhotoviteľ povinný postupovať pri riešení reklamovaných vád v súlade s predchádzajúcou vetou. Zhotoviteľ je povinný reklamované vady bezplatne na vlastné náklady odstrániť.

- V prípade, ak Zhotoviteľ v termíne uvedenom v bod 5. nezačne s odstraňovaním vád, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby, pričom Zhotoviteľ je povinný nahradiť mu náklady preukázateľne vynaložené na odstránenie vád.

- Objednávateľ sa zaväzuje umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov objektov Objednávateľa v rozsahu potrebnom na odstránenie vád diela.

- Zodpovednosť za vady sa ďalej spravuje ustanovením § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.

Článok VI.

Zodpovednosť za škodu

- Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa vyplývajúcich zo Zmluvy, zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z interných predpisov Objednávateľa, s ktorými bol Zhotoviteľ oboznámený. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať splatné nároky na náhradu škody voči cene za vykonané Práce podľa tejto Zmluvy a Zhotoviteľ zníži cenu fakturácie o túto príslušnú sumu.

- V prípade vzniku škody sa zmluvné strany zaväzujú o tejto skutočnosti vzájomne sa bez zbytočného odkladu písomne informovať, najneskôr do 1 dňa od vzniku škody.

- Zodpovednosť za škodu sa ďalej spravuje  ustanovením § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

Článok VII.

Trvanie a zánik Zmluvy

- Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy.

- Zmluva zaniká:

- uplynutím doby uvedenej v bode 1.,

- písomnou dohodou zmluvných strán,

- odstúpením od Zmluvy podľa bodu 4,

- odstúpením od Zmluvy podľa § 15 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností označených za podstatné zakladá oprávnenie odstúpiť od tejto Zmluvy podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka tej strane, ktorá je porušením zmluvných povinností dotknutá.

- Za podstatné porušenie tejto Zmluvy Zhotoviteľom sa považuje:

- porušenie povinnosti podľa Článku I. bod 1.,

- omeškanie Zhotoviteľa s vykonaním diela v lehote podľa Článku I. bod 5. (tzn. akékoľvek omeškanie),

- Omeškanie Zhotoviteľa s prevzatím staveniska v zmysle Článku I. bod 6. o viac ako 10 dní.

- Za podstatné porušenie tejto Zmluvy Objednávateľom sa považuje omeškanie s úhradou faktúry dlhšie ako 45 dní.

- Zhotoviteľ má nárok na pomernú časť ceny za Práce vykonané do dňa, v ktorom bola porušená povinnosť, ktorá zakladá právo Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.

- Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane na poštovú adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.

- Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán s výnimkou nároku na zmluvnú pokutu, na úroky z omeškania, na náhradu škody, ako aj ďalších nárokov, z ktorých povahy vyplýva, že trvajú aj po ukončení Zmluvy (záruka za akosť, nároky zo zodpovednosti za vady a pod.) Ustanovenie bodu 6. tým nie je dotknuté.

- Odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné, odôvodnené a musí byť doručené druhej zmluvnej strane na poštovú adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Odstúpením sa Zmluva zrušuje od momentu doručenia písomného vyhotovenia odstúpenia druhej Zmluvnej strane.

Článok VIII.

Záväzok mlčanlivosti

- Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách označených zmluvnými stranami ako dôverné, ktoré im boli poskytnuté, alebo ktoré inak získali v súvislosti s plnením Zmluvy, resp. ktoré súvisia s predmetom jej plnenia, a to aj po ukončení účinnosti Zmluvy, s výnimkou nasledujúcich prípadov:

  - ak je poskytnutie informácie vyžadované od dotknutej zmluvnej strany príslušnými právnymi predpismi (napr. zákon č. 211/2000 Z. z. slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)v znení neskorších predpisov),

  - ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu, ako je porušenie povinnosti mlčanlivosti dotknutou zmluvnou stranou,

  - ak sa informácie stanú po podpise Zmluvy verejne známymi alebo ich možno po tomto dni získať z bežne dostupných informačných prostriedkov,

  - ak je informácia poskytnutá odborným poradcom dotknutej zmluvnej strany (vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti, alebo ak sa voči dotknutej zmluvnej strane zaviazali povinnosťou mlčanlivosti,

  - ak sa informácie poskytnú na účely súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného konania, ktorého je dotknutá zmluvná strana účastníkom,

  - ak je informácia poskytnutá so súhlasom druhej zmluvnej strany.

- Za dôverné informácie sa považujú najmä informácie podľa § 22 ods. 1 a 2 zákona o  verejnom obstarávaní.

- Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany nepoužijú pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám, a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú členovia orgánov zmluvných strán, audítori alebo právni poradcovia zmluvných strán, ktorí sú ohľadne im sprístupnených informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.

Článok IX.

Komunikácia, doručovanie písomností

- Zmluvné strany sa dohodli, že budú prednostne komunikovať prostredníctvom oprávnených osôb určených v záhlaví tejto Zmluvy. Oprávnené osoby sú v rámci komunikácie oprávnené komunikovať najmä telefonicky a e-mailom, pričom sa tieto spôsoby komunikácie považujú za bežnú komunikáciu.

- Ak táto Zmluva výslovne neuvádza inak, akákoľvek informácia, oznámenie, podklad alebo iná komunikácia, ktorá sa nepovažuje za bežnú, a ktorá sa má odovzdať alebo vykonať podľa tejto Zmluvy smerom k druhej zmluvnej strane, bude mať písomnú podobu, najmä ak ide o právne úkony týkajúce sa zmeny alebo skončenia zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou.

- Informácia, oznámenie, podklad alebo iná komunikácia uvedená v bode 2. sa bude považovať za odovzdanú, ak bola doručená osobne alebo poštou na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.

- Obidve zmluvné strany sú povinné bezodkladne oznamovať si navzájom zmenu kontaktných údajov uvedených v záhlaví tejto Zmluvy. Účinnosť nových kontaktných údajov nastane momentom doručenia oznámenia o ich zmene druhej zmluvnej strane.

5. V prípade, ak zmluvná strana doporučenú zásielku alebo osobne doručovanú zásielku odmietne prevziať alebo zásielku doručovanú poštou pošta vráti druhej zmluvnej strane ako nevyzdvihnutú v úložnej lehote napriek tomu, že bola zasielaná na kontaktné údaje uvedené v tejto Zmluve pre doručovanie, považuje sa zásielka za doručenú dňom vrátenia zásielky ako nevyzdvihnutej, príp. nedoručenej z akýchkoľvek dôvodov, alebo dňom, v ktorom si adresát osobne doručenú zásielku odmietol prevziať.

Článok X.

Osobitné a záverečné ustanovenia

- Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné meniť len písomnými, riadne očíslovanými dodatkami k tejto Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ak to neodporuje § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

- Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy bol oboznámený s internými bezpečnostnými predpismi a prevádzkovým a hygienickým režimom Objednávateľa.

- Právne vzťahy touto Zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami  Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov.

- Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

- Táto Zmluva sa vyhotovuje v šiestich originálnych rovnopisoch, z ktorých po podpise dostane štyri rovnopisy Objednávateľ a dva rovnopisy dostane Zhotoviteľ.

- Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

- Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je príloha:

Príloha č. 1 – Špecifikácia Prác

Príloha č. 2 – Ocenený výkaz_výmer

V Bratislave dňa:	V Bratislave dňa:

Za Objednávateľa:                                                   	Za Zhotoviteľa:

_______________________	____________________________

Mgr. Branislav Gröhling

minister

Príloha č. 1 Zmluvy – Špecifikácia Prác

Je zhodná s obsahom Prílohy č. 1 výzvy – Opis predmetu zákazky a výkaz_výmer (okrem výkazu výmer)

Príloha č. 2 Zmluvy – Ocenený výkaz_výmer

Je zhodná s výkazom_výmer