**Číslo sp.:** Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. **Počet listov (z toho príloh):** Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.

**PLÁN UKRYTIA**

**Vzhľadom na identifikované riziká** súvisiace so vznikom mimoriadnych udalostí, ktorých následky je potrebné minimalizovať ukrytím, **vytvára škola/školské zariadenie** podmienky pre zabezpečenie kolektívnej ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti prostredníctvom ukrytia osôb v priestoroch na to uspôsobených.

Vzhľadom k tomu, že objekt nedisponuje odolným ani plynotesným úkrytom, **kolektívna ochrana osôb sa realizuje jednoduchým úkrytom budovaným svojpomocne (JÚBS)**.[[1]](#footnote-1)

***Pozn. autorov:*** *V prípade, že objekt disponuje možnosťou ukryť zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti v odolných alebo plynotesných úkrytoch, uveďte a rozpracujte túto skutočnosť vo vlastnej dokumentácii.*

**a) Stručná charakteristika objektu – počty zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti, zmennosť a podobne.**

***Pozn. autorov:*** *Okrem počtov zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti je vhodné v rámci tejto podkapitoly uviesť:*

* *stavebnotechnické riešenie objektu (budovy školy/školského zariadenia) – či priestorov v správe iného subjektu, určených na ukrytie zamestnancov a žiakov školy/školského zariadenia, pričom o takomto vzťahu musí existovať príslušná dokumentácia a daný priestor musí vyhovovať podmienkam ustanoveným vyhláškou č.* MV SR č. 532/2006 Z. z.
* *dispozičné riešenie objektu (budovy školy/školského zariadenia),*
* *evakuačné trasy a pod..*

**b) Uvedenie údajov o ochranných stavbách plánovaných pre ukrytie osôb, ich mierové využívanie, vybavenie  filtračným a ventilačným zariadením a kolektívnymi filtrami, aké prevádzkové režimy možno zabezpečiť a podobne.**

***Pozn. autorov:*** *Hlavnou požiadavkou na priestory určené na ukrytie obyvateľstva je ich dokonalé utesnenie. Na zriadenie ochranných priestorov je vhodné prednostne využívať miestnosti veľké, s malým počtom okien a dverí, ktoré nie sú v rohu budov[[2]](#footnote-2).*

*V tejto časti dokumentácie je preto potrebné opísať umiestnenie priestorov vhodných na ukrytie osôb, prístup do úkrytu, počty dverí, či okien – čo je dôležité z hľadiska provizórnych úprav súvisiacich so zvyšovaním odolnosti voči nepriaznivým účinkom mimoriadnej udalosti,*

*Zároveň je potrebné uviesť, či priestory, v ktorých sa plánuje ukrytie osôb, sú v čase bezpečnosti využívané na iný účel (napr. ako sklad), či sú v správe školy, príp. iného subjektu.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Počet zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti*** | ***Kapacitné možnosti JÚBS******[počet osôb]*** | ***Kapacita*** ***[%]*** |
|  |  |  |

**c) Opis prác, súvisiacich so spohotovením určených priestorov, rozpočet potrebného materiálu a spôsob jeho zabezpečenia, osoby určené na realizáciu a podobne. Počet a zloženie úkrytových družstiev.**

Počet a zloženie úkrytových jednotiek zodpovedá údajom uvedeným v prehľade zriadených jednotiek CO v objekte.

Zvýšenie ochranných vlastností sa dosiahne:

[ ]  spevnením oslabených miest obvodových konštrukcií (oblasť dverí, okien),

[ ]  budovaním tieniacich stien,

[ ]  použitím dostupných tesniacich materiálov,

[ ] iné Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.

***Pozn. autorov:*** *V závere podkapitoly je vhodné zhodnotiť materiálne i personálne prostriedky školy/školského zariadenia v súvislosti so spohotovením úkrytu.*

**PRÍLOHY**

Objekt.....................................................................

**U R Č O V A C Í L I S T**

**jednoduchého úkrytu budovaného svojpomocne**

Právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ v objekte (názov) ................................................ podľa § 16 ods. 1 písm. e) Národnej rady Slovenskej republiky č.42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov vymenúva komisiu na vyhľadávanie vhodných ochranných stavieb použiteľných na jednoduché úkryty budované svojpomocne v zložení:

Predseda komisie: ..............................................................

člen: ....................................................................................

člen: ....................................................................................

**a u r č u j e**

ako vhodnú ochrannú stavbu /zapustený suterén, polozapustený suterén, technické prízemie/ v objekte:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.**  | **Vlastník**  | **Ulica, číslo**  | **Obec**  | **Kapacita 1 m2/os**  | **Ko - zistený**  | **Ko – min. po spohotvení**  |
|   |   |   |   |   |   |   |

Vybavenie vhodnej ochrannej stavby

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Druh materiálu**  | **Počet**  | **Druh materiálu**  | **Počet**  |
| Stolička, lavica  |   | Suchý záchod  |   |
| Ležadlo  |   | Chlorové vápno  |   |
| Nádoba na vodu  |   | Trám, foršňa, doska  |   |
| Nádoba na odpadky  |   | Klince  |   |
| Prenosné umývadlo  |   | Krompáč  |   |
| Mydlo  |   | Lopata  |   |
| Svietidlo  |   | Sekera  |   |
| Lekárnička  |   | Píla  |   |
| Igelitové vrecko  |   | Sekáč oceľový  |   |
| Hasiaci prístroj  |   | Sochor oceľový  |   |

Potreba materiálu na spohotovenie jednoduchého úkrytu budovaného svojpomocne:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Druh materiálu**  | **Množstvo**  | **Zdroj**  | **Poznámka** |
|  |  |  |   |

**ZÁKLADNÝ LIST**

**ÚKRYTU BUDOVANÉHO SVOJPOMOCNE**

**Poradové číslo úkrytu:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kraj :** | **Okres :** |
| **Obec, adresa úkrytu :** | **Užívateľ úkrytu :** |
| **Základné údaje o úkryte** |
| **Určenie** | **Typ stavby** | **Vybavenie** | **Vetranie** | **Súčasné využitie stavby** |
| * obyvateľstvo
* zamestnanci
* žiaci
 | * nadzemná
* podzemná
* polozapustená
 | * telefón
* prívod vody
* kanalizácia
* soc. Zariadenia
 | * prirodzené
* nútené
 | * áno
* nie
 |
| **Priestorové údaje o úkryte** |
| **Počet miestností pre ukrývaných**  |  | **Kapacita úkrytu** Poznámka: Pri výpočte kapacity sa počíta 1-1,5 m2 podlahovej plochy na 1 osobu |
| **Podlahová plocha pre ukrývaných (m2)** |  |  |
|  **Ochranný súčiniteľ stavby Ko** |
| **Predpísaný : K0 = minimálne 50** | **Skutočný :**  |
| **Vybavenie úkrytu materiálom** |
| **Druh materiálu** | **Počet** | **Druh materiálu** | **Počet** |
| Rádiomaják – vysielač |  | Suchý záchod |  |
| Stolička, lavica |  | Chlórové vápno |  |
| Ležadlo |  | Trám, fošňa, doska |  |
| Nádoba na vodu |  | Klince |  |
| Nádoba na odpadky |  | Krompáč |  |
| Prenosné umývadlo |  | Lopata |  |
| Svietidlo |  | Sekera |  |
| Lekárnička |  | Píla |  |
| Igelitové vrecko |  | Sekáč oceľový |  |
| Hasiaci prístroj |  | Sochor oceľový |  |

|  |
| --- |
| **Zoznam ukrývaných osôb[[3]](#footnote-3)\*****(menné zoznamy žiakov podľa tried + učitelia)** |
| **Číslo****úkrytu** | **Meno a priezvisko** | **Kontrola prítomnosti** | **Číslo****úkrytu** | **Meno a priezvisko** | **Kontrola prítomnosti** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. Ide o vhodné podzemné alebo nadzemné priestory stavieb, ktoré sú v súlade s podmienkami uvedenými vo Vyhlášku MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany [↑](#footnote-ref-1)
2. Jednoduché úkryty budované svojpomocne (JÚBS) Pomôcka pre civilnú ochranu obyvateľstva k spohotoveniu JÚBS, zdroj : <https://www.minv.sk/?informacie-kr-pre-byvatelstvoBB&subor=234382> [↑](#footnote-ref-2)
3. \* Zoznamy ukrývaných osôb sú neoddeliteľnou súčasťou úkrytovej dokumentácie [↑](#footnote-ref-3)